## Slide 1: Stabilizovaný regulovatelný zdroj napětí
Petr Jedlinský
MASARYKOVA UNIVERZITA
Pedagogická fakulta

## Slide 2
Cílem bylo vytvořit plnohodnotný laboratorní zdroj napětí, který by mohl být používán při měření.
Zdroj lze regulovat od 0-25V a 50mA-2A.
Zdroj se vzhledem k bezpečnosti vypíná na sekundární straně napájecího transformátoru.

## Slide 3
Greatzovo zapojení a vyhlazovací kondenzátor C8
Výkonový regulační stupeň řízený OA1A
Komparátor
Stabilizace napětí pro OA1
Bočník pro proudový rozsah
Předřadník pro napětí

## Slide 4: Zapojení přepínače
1
2
3
4
5
6
Bočník
+ na výstupu
+ na displeji
- na displeji
Předřadník
- na výstupu

## Slide 5: Pohled do zdroje
Kondenzátor C8
Tranzistor T1 na chladiči
Bočník a předřadník.
Přepínač

## Slide 6
Zdroj se dá používat při různém oživování přístrojů
Dále se hodí k ukázce principu stabilizace, funkce zénerovy diody…
Při výrobě si procvičíme práci s plasty, železem, pájení součástek a oživování zdroje.
Procvičí se také některé výpočty, např.: Předřadný odpor diody.
Závěr