## Slide 1: Technologies Contest Pilsen
Filtracja i aproksymacja w pomiarach
struktury geometrycznej powierzchni
(Filtration and approximation
In geometric structure measurements)
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Techniki
Pilsen 2011
Podulka Przemysław

## Slide 2: Cele pracy
Badanie Struktury Geometrycznej Powierzchni (SGP)
Symulacja struktury wg znanych parametrów i danych
Aproksymacja otrzymanych struktur (usunięcie błędów powierzchni)
Dobór najlepszego elementu odniesienia dla poszczególnych SGP
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 3: Korzyści aproksymacji komputerowej
Niższa cena (brak kosztownych badań)
Krótszy czas (klasyczne badania są długotrwałe)
Uzyskiwana dokładność jest wystarczająca
Można szybciej niż w laboratoryjnych warunkach wykonać filtrację kilkoma sposobami i je porównać (nie wymaga to dodatkowych kosztów)
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 4: Pojawiające się parametry SGP - part1
Ra (Sa) – średnia arytmetyczna rzędnych profilu,
Rq (Sq) – średnia kwadratowa rzędnych profilu,
Rtm (Stm) – średnia arytmetyczna największej wysokości profilu wyznaczonej na kolejnych pięciu odcinkach elementarnych,
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 5: Pojawiające się parametry SGP - part2
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław
Rp (Sp) – wysokość najwyższego wzniesienia profilu,
Ssc – średnia arytmetyczna krzywizna szczytów,
Rsm (Ssm) – średnia szerokość rowków profilu,
Rt (St) – całkowita wysokość profilu,
Rz (Sz) – największa wysokość profilu

## Slide 6: Symulacja danych – program surf2s.c
1 krok – wczytanie danych początkowych, uzyskane w sposób klasyczny (badania laboratoryjne)
Podanie sposobu filtracji (np. Gaussian Filter)
Podanie wielkości mierzonych (zakres wahań symulowanej powierzchni – np. 0.025 mm)
Często pojawiającym się problemem wypaczającym wyniki badań powierzchni są błędy kształtu – pracuje się nad ich eliminacją!
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 7: Opracowanie algorytmu w programie Matlab – usuwanie błędów kształtu
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław
clear; close all;
load pierscien.mat
u=P; clear P; [m,n]=size(u);
xvec=0:n-1; yvec=0:m-1; [x,y]=meshgrid(xvec,yvec);
u1=ones(size(x)); ux=x; uy=y; uxy=x.*y; uxx=x.^2; uyy=y.^2; uxxx=x.^3; uyyy=y.^3; uxxy=x.^2.*y; uxyy=x.*y.^2; uxxyy=x.^2.*y.^2;
A=[u1(:) ux(:) uy(:) uxy(:) uxx(:) uyy(:)];
plsq=pinv(A)*u(:); ulsq=A*plsq;
i=1:length(u(:)); i=i(u(:)>1*ulsq);
ui=u(:);
ui=ui(i);
p=pinv(A(i,:))*ui;
up=A*p;
up=reshape(up,m,n);
figure(1)
mesh(u);
figure(2)
mesh(up);
figure(3)
mesh(u-up);

## Slide 8: Algorytmu w programie Matlab wyniki działania skryptu – part1
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław
Powierzchnia rzeczywista z walcowym błędem kształtu - A

## Slide 9: Algorytmu w programie Matlab wyniki działania skryptu – part2
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław
Błąd kształtu wyznaczony za pomocą opracowanego algorytmu - B

## Slide 10: Algorytmu w programie Matlab wyniki działania skryptu – part3
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław
Chropowatość + falistość powierzchni, C=A-B

## Slide 11: Ocena parametru Ra (Sa)
Ocena parametru Ra (Sa) za pomocą danych zasymulowanych w programie surf2c.c
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 12: Ocena parametru Rq (Sq)
Ocena parametru Rq (Sq) za pomocą danych zasymulowanych w programie surf2c.c
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 13: Ocena parametru Rp (Sp)
Ocena parametru Rp (Sp) za pomocą danych zasymulowanych w programie surf2c.c
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław

## Slide 14: Dalsze plany i cele
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław
Opracowanie algorytmów pozwalających na oddzielenie (eliminację) kształtów i ich porównanie – wybór najbardziej podobnego do oryginalnej SGP;
Dobór elementu odniesienia powierzchni modelowanych po różnych rodzajach obróbki (toczeniu, wygniataniu, szlifowaniu, gładzeniu płaskowierzchołkowym) za pomocą: wielomianów, filtracji cyfrowej (filtr Gaussa, filtr odporny), przekształcenia falkowego, metody Motif;
Dobór krytycznej długości fali filtru na podstawie mierzonej struktury geometrycznej powierzchni oraz na podstawie zastosowań elementów maszyn (styk, smarowanie, zużycie itd.)

## Slide 15
Dziękuję za uwagę
Technologies Contest Pilsen 2011 Podulka Przemysław